报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应公司 名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  |
| 电 话 （手机号码） |  | 固定电话 |  |
| 联系人 |  | 申请时间 |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1、请务必清晰准确填写采购项目报名申请表，如因填写错误或不清楚导致采购被拒绝或延误等情况，由填报人承担责任。

2、响应方对询价文件的澄清、修改将据此报名申请表填写的电话及电子邮箱联系各报名单位。

3、若响应方报名成功但不参加询价采购会议，务必在会议召开前不少于1个工作日电话通知金华广福医院采购中心办公室，否则视同确认参加谈判采购会议。

4、如不按时通知我部门又不参加采购会议的响应方，将列入不良名单。

联系人:李老师      电话:13588666583

邮箱：jhgfyycgzx1@163.com

浙江金华广福肿瘤医院

PVC地面打蜡、地砖晶面翻新、外墙清洗比选项目需求

- 一、项目情况

- 为了迎接医院等级复评、以及为病人创造良好的就医环境，提升我院整体环境形象，申请对院内所有PVC地面进行打蜡维护，对门诊及通道走廊地砖进行晶面保养维护、对门诊内外墙砖、铝塑板以及老年学科二阳光房玻璃进行清洗。

- 区域范围：

| 项目 | 区域 | 材质 | 楼层 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC地面打蜡 | 新大楼 | PVC | 1F | 1386 |
|  |  | PVC | 2F | 1386 |
|  |  | PVC | 3F | 1386 |
|  |  | PVC | 4F | 1386 |
|  |  | PVC | 5F | 1386 |
|  |  | PVC | 6F | 1386 |
|  |  | PVC | 7F | 1386 |
|  |  | PVC | 8F | - 已完成打蜡，不在本次采购范围内。 |
|  | 老大楼D区 | PVC | 1F | 1970 |
|  |  | PVC | 2F | 1970 |
|  |  | PVC | 3F | 1970 |
|  |  | PVC | 4F | 1970 |
|  |  | PVC | 5F | 1970 |
|  |  | PVC | 6F | 1970 |
|  |  | PVC | 7F | 1970 |
|  | 老大楼C区 | PVC | 1F | 1278 |
|  |  | PVC | 3F | 1278 |
|  |  | PVC | 4F | 1278 |
|  |  | PVC | 5F | 1278 |
|  |  | PVC | 6F | 1278 |
|  |  | PVC | 7F | 1278 |
|  |  | PVC | ICU | 800 |
|  | 医技一层、二层 | PVC |  | 1000 |
|  | 合计 |  |  | 33000 |
| 地砖晶面翻新 | 病区一楼二楼连廊 | 地砖 |  | 1650 |
|  | 门诊一层、二层 | 地砖 |  | 1384 |
|  | 医技一层、二层、三层通道 | 地砖 |  | 1050 |
|  | 合计 |  |  | 4084 |
| 外墙清洗 | 大厅内外墙 | 墙砖、铝塑板 |  | 10000 |
|  | 老年学科二阳光房 | 玻璃 |  |  |

- 二、项目要求

- 1、各项工作在保证安全，不影响病人及正常医疗工作的前提下完成工作，因有患者入住，需交叉腾空病房施工，蜡层与蜡层之间要有足够的时间进行风干后再刷第二层。由现场组长负责分配与协调工作，处理现场突发情况，积极协调病区内的相关事宜。

- 2、为保证打蜡后效果及耐用性，PVC地面要求彻底去除旧蜡后重新落蜡，承诺蜡面厚度要求不低于两底三面，由医院监管，验收工作采用验收单验收的方式，并由院方验收人员签字认可。验收标准按院方标准执行。

- 3、要求所用起蜡水、封底蜡、面蜡、晶面药剂、清洁药剂符合国家及行业标准。（建议选择3M、庄臣等品牌产品为宜）

- 附件3:报价单格式

浙江金华广福肿瘤医院

PVC地面打蜡、地砖晶面翻新、外墙清洗项目

比选采购响应申请报价单

| 项目内容 | 数量 | 单价（元/㎡） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC地面打蜡 | 33000㎡ |  |  |
| 地砖晶面翻新 | 4084㎡ |  |  |
| 外 墙 清 洗 | 10000㎡ |  |  |
| 工 期 |  |  |  |
| 合 计（含税） | 大写： 小写： ¥ |  |  |
| *注：针对本次项目，我司承诺： - 完全响应【浙江金华广福肿瘤医院PVC地面打蜡、地砖晶面翻新、外墙清洗项目】项目需求及验收标准。 - 起蜡水、封底蜡、面蜡、晶面药剂、清洁药剂符合国家及行业标准，产品选用品牌为： ； - 保证打蜡后效果及耐用性，PVC地面要求彻底去除旧蜡后重新落蜡，承诺蜡面厚度要求不低于两底三面。 |  |  |  |

- 申请人（盖章）：

- 授权代表（签字）：

- 日期：